Zamawiający: Wojskowy Instytut HIGIENY i EPIDEMIOLOGII im. gen. Karola Kaczkowskiego ul. Kozielska 4, 01 – 163 Warszawa tel. 261 853 101, e-mail. sekretariat@wihe.pl NIP: 527-020-62-63, REGON 010190547

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18 Warszawa 03.12.2018r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: dostawy systemu cytometrii przepływowewej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie w trybie przetargu nieograniczonego ZATWIERDZAM ...................................

- DOKŁADNE DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Wojskowy Instytut Higieny i Epiodemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

  - adres:		01 – 163 Warszawa; ul. Kozielska 4

  - numer NIP:	527-020-63-63

  - REGON:	010190547

  - bank (nazwa, oddział, nr konta): 	PEKAO S.A.

nr konta: 44 1240 6247 1111 0000 4975 3509

-	godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 07.30 – 15.30.

-	adres strony Zamawiającego: www.wihe.pl

#### TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.) dalej „ustawa” lub „uPzp”, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221 000 euro.

- Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem: 04/PN/D/SPP/SPUB/18.

- Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany wyżej numer postępowania we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego postępowania.

- W postępowaniu zostanie zastosowana procedura określona w art. 24aa uPzp. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert pod kątem kryteriów oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie ” – 1 kpl.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.   Szczególowy opis przedmiotu zamówienia określony został w formularzu cenowym,

stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

4.   Sprzęt dostarczony w ramach realizacji zamówienia musi być zakupiony w oficjalnym kanale

sprzedaży.

5.   Sprzęt dostarczony w ramach zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany,

nieregenerowany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Przez stwierdzenie „fabrycznie

nowy” należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i

posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

6.   Sprzęt musi być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób

trzecich. Przez „wadę fizyczną” należy rozumieć jakąkolwiek niezgodność ze szczegółowym

opisem przedmiotu zamówienia. Sprzęt musi być oznaczony znakiem CE.

7.   Oferowany sprzęt w dniu składania ofert nie może być przeznaczony przez producenta do

wycofania z produkcji lub sprzedaży.

8.   We wszystkich przypadkach, w których Zamawiający wskazuje znaki towarowe, patent

lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne, z zachowaniem przez Wykonawcę zasad i wymogów opisanych w SIWZ.

Użyte w SIWZ określenia wskazujące znaki towarowe, patent lub pochodzenie

przedmiotu zamówienia należy odczytywać  z wyrazami: lub równoważne. Proponowane

rozwiązania równoważne muszą być o takich samych parametrach użytkowych,

funkcjonalnych i jakościowych lub je przewyższać.

9.     Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany

przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

10.   Okres gwarancji dla sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia musi wynosić minimum 24

miesiące, od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

11.   Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień

Publicznych: 38434510-4 Cytometry

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (składania ofert wariantowych).

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 uPzp.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 uPzp.

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac związanych z kluczowymi częściami zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

    - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

    - WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12)–23) uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1) uPzp;

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

- zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

    - PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

- wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

- wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2);

- wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

- wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

- wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, w oparciu o przesłankę z art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615).

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę, na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13) i 14) oraz 16) – 20) lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione zgodnie z ust. 4) powyżej.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19) ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

    - PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 pkt 1) uPzp wobec tego podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

    - WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ tj. aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) - 22) i art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp. Dokument należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający żąda od Wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdz. IX ust. 8 pkt 1) lit. a-g) SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Forma dokumentu: Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oferty następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w

postępowaniu:

a) aktualnej informacji z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym

w art. 24 ust. 1 pkt 13-14 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 2), pkt 3) SIWZ),

(w    tym, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się: Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 ustawy),

wystawionej nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.

24 ust. 1 pkt 21 ustawy (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 10) SIWZ), wystawionej nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na rarty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);

d)  zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Ubezpieczenia Społecznego  albo innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykionawca zawarł

porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu (zob. Rozdział VII ust. 2 SIWZ);

e)  odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp

(zob. Rozdział VII ust. 1 ust. 2 SIWZ);

f)  oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności (zob. Rozdział VII ust. 1 pkt 4) SIWZ);

g)  oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zob. Rozdział VII ust.

1 pkt 11) SIWZ).

Forma dokumentu: Dokument, musi być złożony w formie oryginału lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub

kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

- Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:

1) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 8 pkt 1) lit. a-g) SIWZ

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani

nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w pkt 1) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX ust. 8 pkt 1) lit a-g) SIWZ w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz wskazane przez Wykonawcę dokumenty lub oświadczenia. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – dalej jako “Rozporządzenie”).

Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące wykonawcy i innych

podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych

w art. 22a uPzp  oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii

poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje

przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci

papierowej, własnoręcznym podpisem.

- Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 10 składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z orygianałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o

których mowa w §2, §5 i §7 Rozporządzenia, które znajdują się w posiadaniu  Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 1 oraz ust. 5  SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty, o których mowa w Rozdz. IX ust. 8 pkt 1) lit. a-g) SIWZ. składa każdy z nich.

    - INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

            - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IX niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

            - Wszelką korespondencję kierowaną przez Wykonawców do Zamawiającego należy opisać numerem sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18.

            - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii,                  ul. Kozielska 4, 01 – 163 Warszawa.

            - Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: arkdiusz.ferski@wihe.pl.

            - Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Katarzyna Donskow Łysoniewska, tel. 261 853 055, e-mail: katarzyna.d.lysoniewska@wihe.pl , lub Arkadiusz Ferski, tel. 261 853 185, e-mail: arkadiusz.ferski@wihe.pl .

            - W przypadku przekazania oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia za pomocą poczty elektronicznej, druga strona na żądanie strony przekazującej, niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

            - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

            - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej zamawiającego: www.wihe.pl

            - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana oferty;

- okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy.

            - Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta powinna zawierać:

- formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formularza oferty);

2)  formularz cenowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ  (Wykonawca może

złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak złożona oferta musi zawierać wszelkie

informacje wymagane w SIWZ i wynikające z zawartości formulaeza cenowego);

3)  pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej

czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych, złożone w formie oryginału lub kopii

poświadczonej notarialnie;

4)  oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 oraz ust. 5 SIWZ;

5)  uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy);

6)  oświadczenia dotyczące  podmiotów trzecich lub podwykonawców, o których mowa w

SIWZ (jeśli dotyczy).

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

- Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do oferty.

- Oferta powinna być sporządzona czytelnym pismem. Zaleca się sporządzenie oferty na komputerze lub maszynie do pisania.

- Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ, w języku polskim i w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

- Strony oferty powinny być ponumerowane i zabezpieczone przed zdekompletowaniem (np. zszyte lub zbindowane).

- Oferta musi być umieszczona w zaklejonej kopercie. Koperta musi posiadać następujące oznaczenia:

- OFERTA NA DOSTAWĘ SYSTEMU CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEj DLA SAMODZIELNEJ PRACOWCNI PARAZYTOLOGII WIHE W WARSZAWIE -    NR POSTĘPOWANIA: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

- NIE OTWIERAĆ PRZED 11.12.2018r. godz. 10:00,

- NAZWA I ADRES WYKONAWCY,

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii , ul. Kozielska 4, 01 – 163 Warszawa – Kancelaria WIHE, bud. nr 1, pok. nr 7.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, także w przypadku, gdy bierze udział w postępowaniu wspólnie z innym Wykonawcą (-ami). W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę samodzielnie bądź wspólnie z innymi Wykonawcami będą odrzucone.

- Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Podpis musi być czytelny, pozwalający na identyfikację osoby podpisującej ofertę. Obok złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.

- Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania ofert określonym w niniejszej SIWZ. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem: „DOSTAWA SYSTEMU CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DLA SAMODZIELNEJ PRACOWNI PARAZYTOLOGII WIHE W WARSZAWIE” oraz pełną nazwą i adresem Wykonawcy i oznaczonej dodatkowo napisem odpowiednio „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Do oświadczenia o zmianie lub wycofaniu oferty wykonawca dołączy stosowne dokumenty, potwierdzające, że oświadczenie o zmianie lub wycofaniu zostało podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.) powinny zostać umieszczone w odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty, powinien umieścić, we właściwym dla zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. Kozielska 4, bud. nr 1 w Kancelarii WIHiE, pokój nr 7, nie później niż do dnia 11.12.2018r. do godz. 10.00.

- Miejsce, data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą za pośrednictwem poczty, nie może przekraczać terminów wskazanych w pkt. XIV ppkt. 1.

- Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie (bez otwierania).

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.12.2018r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Kozielska 4, budynek nr 42, sala konferencyjna (parter).

- Wykonawcy oraz osoby trzecie mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.wihe.pl informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

- firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena oferty zostanie podana przez Wykonawcę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i będzie wynikać z wypełnionego we wszystkich pozycjach formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

- Cenę oferty należy podać z zachowaniem następujących zasad:

1) wartość netto = cena jednostkowa netto za kpl;

2) wartość brutto = wartość netto powiększona o stawkę podatku VAT;

- Zaoferowana cena musi być podana w walucie polskiej, określona w sposób jednoznaczny i ostateczny, zawierać wszelkie oferowane przez Wykonawcę upusty i rabaty, z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty instalacji i uruchomienia, przeszkolenia użytkownika, transportu i rozładowania dostarczonego sprzętu.

- Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ceny podane w formularzu powinny być podane w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

- Cena całkowita oferty brutto oraz poszczególne ceny jednostkowe brutto oferowane przez Wykonawcę są ostateczne, nie podlegają negocjacjom i obowiązują przez cały okres obowiązywania umowy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto, Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy ust. 7.

- Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. 2015 r. poz. 858 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania  u Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych (cło).

- Ocenie podlegać będzie cena brutto oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

      - Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

Cena 						60% (60 pkt)

Okres gwarancji				            20% (20 pkt)

Termin realizacji zamówienia                          20% (20 pkt)

Razem 						100% (100pkt)

      - W kryterium Cena (C) najwyższą liczbę punktów, tj. 60 pkt., otrzyma oferta Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

spośród zakwalifikowanych ofert

cena brutto badanej oferty

- W kryterium Okres gwarancji (G) (liczony w miesiącach) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt. Najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt. otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji spośród zakwalifikowanych ofert, a każda następna według poniższego wzoru:

okres gwarancji badanej oferty

najdłuższy okres gwarancji

1) Zamawiającywymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji i nie więcej niż 48

miesięcznego okresu gwarancji. Gwarancja liczona będzie od daty odbioru ostatecznego

przedmiotu umowy.

2) W przypadku braku wpisania w ofercie oferowanego okresu gwarancji lub zaoferowania

okresu gwarancji krótszego niż minimalny dopuszczalny (tj. mniej niż 24 miesiące),

Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

3) W przypadku podania wartości większej niż dopuszczalna maksymalna wartość

(powyżej 48 miesięcy), Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów, a do obliczeń

(i do umowy z Wykonawcą) przyjmie maksymalną dopuszczalną wartość.

4) Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych miesiącach.

4.   W kryterium Termin realizacji zamówienia (T) oferta może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

najwyższą liczbę punktów tj. 20 pkt., otrzyma oferta zawierająca najkrótszy termin realizacji

spośród zakwalifikowanych ofert, zgodnie z poniższym opisem:

Termin realizacji do 10 tygodni od dnia podpisania umowy: 0 pkt.

Tremin realizacji do 9 tygodni od dnia podpisania umowy:   10 pkt.

Termin realizacji do 8 tygodni od dnia podpisania umowy : 20 pkt.

1) Zamawiający dopuszcza maksymalny termin realizacji do 10 tygodni od dnia podpisania

umowy.

2) Zamawiający wymaga zaoferowania jednego z 3 powyżej wymienionych terminów realizacji.

3) W przypadku braku wpisania w ofercie terminu realizacji lub podania terminu dłuższego niż

dopuszczalny maksymalny, tj. powyżej 10 tygodni od dnia podpisania umowy Zamawiający

przyjmie, że Wykonawca oferuje termin realizacji do 10 tygodni od dnia podpisania umowy i

przyzna ofercie 0 pkt.

4) W przypadku wpisania w ofercie terminu krótszego niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów. W tej sytuacji Wykonawca otrzyma

maksymalną liczbe punktów, tj 20 pkt.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta  nie podlegająca odrzuceniu i ta, która uzyska

najwyższą sumę punktów przyznanych w kryterium ceny, okresie gwarancji i terminie realizacji

zamówienia.

6. Wybór najkorzystniejszej oferty: końcowa punktacja zostanie obliczona jako suma punktów

kryterium pierwszego, kryterium drugiego i kryterium trzeciego.

7. Ocena będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja obliczona

ze wzorów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc poi przecinku wg. poniższych zasad:

a) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 0, 1, 2, 3 albo 4 to zaokrąglamy w dół;

b) jeśli po liczbie zaokrąglanej znajduje się 5, 6, 7, 8 albo 9 to zaokrąglamy w górę.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI  ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

      - Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do SIWZ.

      - Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes 
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

- MOŻLIWOŚCI ZMIAN ZAWARTEJ UMOWY DOKONYWANE ZA ZGODĄ ZAMAWIAJĄCEGO

- Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

- Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej Umowie w stosunku do treści oferty. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, zakrsie i na warunkach określonych poniżej.

- Przewiduje się zmiane terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni:

1) gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ

na terminowość wykonywania zamówienia;

2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy

zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć.

4.   Możliwa jest zmiana umowy:

1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod

warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i

gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna

zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty

wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie;

2) w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność

dokonania zmian w umowie;

3) w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a niepozwalających

na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia;

4) zmiany zakresu przwedmiotu zamówienia powierzonego powierzonego podwykonawcom lub

zmiany podwykonawcy;

5) siły wyższej;

6) wynikają rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie

można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i

doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

– w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio, cena umowy brutto (w przypadku zmiany przepisów), termin wykonania przedmiotu zamówienia (powstania przypadku niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy), sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

- KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIEM ZAMÓWIRNIA PUBLICNZEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: www.wihe.pl ;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii jest p. Waldemar Giel, adres e-mil: iod@wihe.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, „Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni parazytologii WIHE w Warszawie, znak sprawy 04/PN/D/SPP/SPUB/18” oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy w sprawie tego zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. Nr 1986), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”

- ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2  - Formularz cenowy

Załącznik nr 3  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4  - Oświadczenia o przynależności do grupu kapitałowej

Załącznik nr 5  - Wzór umowy

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 1 do SIWZ

............................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy)

............................................................................................................

(telefon/ fax wykonawcy/ e-mail)

NIP......................................................, REGON................................

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie, Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18:

Ja (imię i nazwisko) ............................................................................................................................

reprezentując Wykonawcę (nazwa i adres)

..............................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

w imieniu reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy oświadczam, że Wykonawca:

- Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ (Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie -                      1 kpl.) za cenę

Wartość netto: ............................................................................................................................................... zł

(słownie: ...............................................................................................................................)

Stawka podatku VAT %: ……………………

Wartość brutto: .............................................................................................................................................. zł

(słownie: ................................................................................................................................)

Udziela ……. miesięcznej gwarancji (min. 24 miesiące, max. 48 miesięcy) od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

Oferuje termin realizacji zamówienia do …… tygodni od dnia podpisania umowy (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 10 tygodni od dnia podpisania umowy).

- Oferuje przedmiot zamówienia spełniający wszystkie wymogi opisane przez 
Zamawiającego w SIWZ.

- Zapoznał się z warunkami postępowania oraz wzorem umowy i akceptuje warunki postępowania oraz warunki opisane we wzorze umowy.

- Oświadcza, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się do podpisania umowy bez 
wnoszenia zastrzeżeń, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Informuje, że wybór oferty:

  - nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*;

  - będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie następujących towarów i usług* (niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

| L.p. | Nazwa towaru | Wartość towaru netto (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- |

- Uważa się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadcza, że zamówienie wykona w całości samodzielnie/ następujące części zamówienia powierzy podwykonawcom *(niepotrzebne skreślić, a wymagane pola uzupełnić jeśli dotyczy):

| Część przedmiotu zamówienia powierzana do wykonania podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy | Określenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcom (% lub w zł) |
| --- | --- | --- |

- Zgodnie z Rozdz. IX ust. 11 SIWZ wskazuje dostępność poniżej wskazanych oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu (lub odpowiednie odesłanie do dokumentu wymaganego w SIWZ np. Rozdz. IX ust. 6 SIWZ): | Adres strony internetowej ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych |
| --- | --- |

- Informacje dotyczące Wykonawcy:

| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy Wykonawca jest małym przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Czy Wykonawca jest średnim przedsiębiorstwem ? | [] Tak [] Nie |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- W przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy przy podpisaniu umowy będą:

  - (imię i nazwisko) ........................................ (zajmowane stanowisko) ……………….

  - (imię i nazwisko) ........................................ (zajmowane stanowisko) ..........................

- Oświadcza, że informacje i dokumenty wymienione w ……………………….………, zawarte na stronach od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzega, że nie mogą być udostępnione.**

** Jeżeli Wykonawca zastrzeże informacje w Ofercie jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

13. Ofertę niniejszą składa na …….. kolejno ponumerowanych stronach.

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

- Formularz cenowy

2.   …………………………….

3.   ……………………………..

(…..)

________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

………………………….., dnia ……………….

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 2

do SIWZ

# FORMULARZ CENOWY

Dostawa systemu cytometrii przepłwowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie – 1 kpl.

| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie - 1 kpl. | 1 kpl |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model, rok produkcji |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |

| Lp. | PARAMETRY URZĄDZENIA | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETR WYMAGANY | POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA PARAMETRU WYMAGANEGO w zakresie przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (należy wskazać TAK/NIE lub podać oferowane parametry) wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Oferowane urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe, przez stwierdzenie "fabrycznie nowe" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta). | Tak | Wymagane |  |
| System Cytometrii Przepływowej |
|  | Pomiar: - rozproszenia światła zgodnie z kierunkiem wiązki laserowej (FSC), - światła rozproszonego z detektora bocznego (SSC), - fioletowego światła rozproszonego z detektora bocznego (VSSC) oraz minimum 19 fluorescencji jednoczęśnie | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Źródła światła – lasery półprzewodnikowe: - laser niebieski 488 nm, - laser czerwony 638 nm, - laser fioletowy 405 nm, - laser żółto-zielony 561 nm, - laser bliski ultrafiolet 375 nm albo ultrafiolet 355 nm, (łącznie: pomiar minimum 19 fluorescencji w konfiguracji minimum 5 laserów z możliwością rozbudowy cytometru o kolejne lasery). | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Cyfrowa obróbka sygnału z rozdzielczością na minimum 16 mln kanałów na 7 dekad, w tym 2 ujemne w skali logarytmicznej. | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Automatyczna, cyfrowa kompensacja w czasie i po akwizycji z możliwością korzystania z tzw. biblioteki kompensacji. | Tak | Wymagane |  |
|  | Regulowany przepływ próbki w zakresie 10-240 µl/min. | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Możliwość bezpośredniego pomiaru liczby komórek bez dodawania kulek. | Tak | Wymagane |  |
|  | Kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorecencję i SSC (pomiar światła rozproszonego z detektora bocznego), apertura cyfrowa minimum 1.2. | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Optyka rozdzielajaca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawu detektorów dedykowanych poszczególnym laserom. | Tak | Wymagane |  |
|  | Oprogramowanie cytometru pozwalające na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość ustawienia progu detekcji na więcej niż jednym parametrze jednocześnie za pomocą bramek logicznych (a maksymalnie dla wszystkich parametrów) | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość łączenia progów detekcji z poszczególnych parametrów operatorami logicznymi LUB (ang. OR) albo I (ang. AND). | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość prezentacji wyników w postaci piku, szerokości histogramu oraz powierzchni pod krzywą sygnału.. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru następujących wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni, wysokość i szerokość. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość dowolnego wyboru mierzonej wielkości dla każdego parametru przy czym każdy parametr musi mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów. | Tak | Wymagane |  |
|  | Automatyczne mieszanie próbek w aparacie przed aspiracją. | Tak | Wymagane |  |
|  | Możliwość akwizycji próbki ze względu na objętość płynu w probówce. | Tak | Wymagane |  |
|  | Czułość aparatu nie gorsza niż: FITC ˂50 cząsteczek równoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF) PE ˂30 cząsteczek rrównoważnych z rozpuszczonym fluorochromem (MESF). | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Szybkość akwizycji nie gorsza niż 30 000 zdarzeń / sek. | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Stacja robocza: Komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Professional i oprogramowaniem sterującym cytometrem oraz oprogramowaniem do analizy danych z cytometru. Klawiatura, mysz, drukarka kolorowa laserowa, monitory kolorowe LCD min. 27” – 2 szt. Oprogramowanie Microsoft Office kompatybilne z występującym u Zamawiającego. Program do analizy danych z możliwością instalacji na dowolnym komputerze Zamawiającego z oprogramowaniem Windows 10 Professional. | Tak - podać | Wymagane - podać |  |
|  | Dostarczenie wraz z cytometrem zestwu odczynników do uruchomienia i instalacji cytometru, a także do przeprowadzenia szkolenia (płyny robocze, płyny czyszczące, zestawy do kalibracji). | Tak | Wymagane |  |
|  | Stół roboczy pod cyfrowy cytrometr przepływowy. | Tak | Wymagane |  |
| Wymagania dodatkowe |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące i maksimum 48 miesięcy od daty odbioru ostatecznego, zawierająca koszty pełnej opieki serwisowej wraz z kosztami części (w tym zużywalnych) niezbędnych do utzrymania urządzenia w pełnej sprawności. | Tak – podać w miesiącach | Wymagane – podać w miesiącach |  |
|  | Szkolenie podstawowe z zakresu właściwej obsługi urządzenia trwające minimum 5 dni roboczych w miejscu instalacji oraz, ze względu na zaawansowany zakres szkolenia aplikacyjnego, Zamawiający wymaga dodatkowego 5 dniowego szkolenia aplikacyjnego, dla dwóch wyznaczonych osób, w jednostce referencyjnej co daje łącznie 10 dni roboczych szkolenia z obsługi oraz aplikacji zakupionego cyfrowego cytometru przepływowego. | Tak | Wymagane |  |
|  | Autoryzowany serwis w okresie gwarancji, z wymaganą reakcją serwisu w czasie maksymalnie 24h od zgłoszenia usterki. Zgłaszanie napraw 24h/dobę, 365 dni w roku. (Podać: czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę, nazwę i adres serwisu, numer telefonu i adres e-mail na jaki będą zgłaszne usterki) | Tak - podać | Wymagane- podać |  |
|  | Ze względu na jakość urządzenia do ważnych badań, wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością, producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej normy ISO (np. ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urzadzen laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną i uprawnioną do certyfikacji w zakrsie systemów zarządzania jakością – ważny certyfikat należy dołaczyc do oferty. | Tak – załaczyć do oferty | Wymagane – załaczyć do oferty |  |
|  | Warunki płatności – przelew 14 dni od dnia dostarczenia faktury z załączonym protokołem odbioru ostatecznego | Tak | Wymagane |  |
|  | Osoba wyznaczona ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania umowy (Imię, nazwisko, stanowisko, nr tel. i e-mail.). | Tak - podać | Wymagane - Podać |  |

Uwaga!

Nie spełnienie chociażby jednego z wymaganych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

___________________, dnia _______________

___________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 3

do SIWZ

Wykonawca:

……………………………….………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………

………………………………………………..…..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie, Numer sprawy: 04/PN/D/SP/SPUB/18 prowadzonego przez Wojskowy Instrytyt Higieny i Epiodemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ust. 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………….…..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 4 
do SIWZ

Wykonawca:

……………………………….……………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………….……………………………

………………………………………………..……...…

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp)

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie , numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18, oświadczam, że:

      - nie należę *) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z innymi uczestnikami postępowania

      - należę*) do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp wraz z następującymi uczestnikami postępowania: …………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………

_______________________, dnia _________________

_____________________________________________

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

*)niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

załącznik nr 5

do SIWZ

Wzór

UMOWA NR ……………………

Zawarta w dniu ………….. w Warszawie, pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, mającym swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4 (01-163 Warszawawa), wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000141719, posiadającym NIP 527-020-62-63 oraz REGON 010190547, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

płk dr n. biol. Robert Zdanowski – Dyrektor WIHE,

a:

……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

……………………………………………...…,

łącznie zwanymi dalej „Stronami”.

Preambuła

Zważywszy, że niniejsza umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej także „ustawą” pn. „Dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie” (numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18), Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostawa systemu cytometrii przepływowej dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHE w Warszawie – 1 kpl., (dalej: przedmiot umowy) oraz przeprowadzenie szkolenia oraz świadczenie usług gwarancyjnych – zgodnie z postanowieniami umowy i ofertą Wykonawcy stanowiącą  załącznik nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy musi być zakupiony w oficjalnym kanale sprzedaży.

- Wykonawca gwarantuje że przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. Przez stwierdzenie "fabrycznie nowy" należy rozumieć sprzęt opakowany oryginalnie (opakowanie musi być nienaruszone i posiadać zabezpieczenie zastosowane przez producenta).

- Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich. Przez "wadę fizyczną" należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność z wymogami niniejszej umowy, SIWZ, w szczególności z formularzem cenowym.

- Wykonawca potwierdza, że przedmiot umowy w dniu składania ofert nie był przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Umowa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych nią warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności.

- Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o problemach i zagrożeniach dotyczących realizacji umowy.

§ 2

## WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za zrealizowanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, według cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie cenowej.

- Wartość netto umowy wynosi: …………….… (słownie: …………………..).

- Wartość brutto umowy wynosi: ……………… (słownie: …………………).

*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, podaje się kwotę netto.

- Rozliczenie finansowe dostawy i szkolenia nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu odbioru ostatecznego – załącznik nr 2 do umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 i 4, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, która zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego Protokół odbioru ostatecznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją i wykonaniem umowy z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym również koszty transportu, rozładowania, uruchomienia przedmiotu umowy, szkoleń i gwarancji na przedmiot umowy.

- Za datę płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego płatnika.

- Wypłata wynagrodzenia zostanie dokonana w złotych polskich.

- Wykonawca wystawi fakturę na urządzenie o nazwie i jednostce miary identycznej jak zaoferowanej w postępowaniu przetargowym w wyniku, którego zawarta została niniejsza umowa.

- Płatności na rzecz Wykonawcy mogą zostać pomniejszone o naliczone kary umowne, jeżeli taka forma zapłaty kary umownej zostanie wybrana przez Zamawiającego, zgodnie z § 6 ust. 3.

- Na Wykonawcy ciąży ryzyko odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części aż do chwili dostarczenia i przyjęcia przedmiotu umowy przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi ryzyko transportu przedmiotu umowy w miejsce, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku korzystania przez Wykonawcę z usług przewoźnika np. kuriera, spedytora itp. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania tych podmiotów jak za własne działania i zaniechania.

- Koszty transportu, rozładunku, instalacji i uruchomienia przedmiotu umowy pokrywa Wykonawca.

- Zapisy ust. 11 i 12 mają zastosowanie do przypadków, w których Wykonawca w ramach wykonywania obowiązków gwarancyjnych dostarcza lub odbiera przedmiot umowy lub urządzenie zastępcze.

- Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie po wyrażeniu uprzedniej zgody przez Zamawiającego.

§ 3

TERMIN I WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy w terminie do ….. tygodni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Wyknawca zobowiązuje się przeprowadzić w miejscu instalacji przedmiotu umowy 5-cio dniowe szkolenie podstawowe dla wyznaczonego personelu Zamawiającego oraz przeprowadzić dodatkowe 5-cio  dniowe dodatkowe szkolenie aplikacyjne dla 2 osób w jednostce referencyjnej z obsługi oraz aplikacji przedmiotu umowy. Szczegółowy termin dostawy przedmiotu umowy oraz szkoleń zostanie ustalony drogą e-mail – na adresy określone w ust. 17 i 18 - przez Wykonawcę z Zamawiającym z 3-dniowym wyprzedzeniem. Szkolenia odbędą się w dni robocze.

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokona jego instalacji i uruchomienia oraz przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego. Potwierdzeniem wykonania ww. czynności, będzie podpisany co najmniej przez Zamawiającego Protokół odbioru ostatecznego.

- Dzień podpisania przez Zamawiającego bez uwag Protokołu dbioru ostatecznego jest dniem sprzedaży i stanowi podstawę do wystawienia faktury.

- Ilekroć w umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni: od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90).

- Przedmiot umowy musi być oznaczony znakiem CE.

- Na mocy niniejszej umowy, bez konieczności wręczania odrębnego dokumentu gwarancji, Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela …….. miesięcznej gwarancji, której termin rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru przedmiotu umowy stwierdzonego Protokołem odbioru ostatecznego, o którym mowa w ust. 3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady.

- Wszystkie przeglądy techniczne wraz z kosztem części (w tym zużywalnych) niezbędnych do utrzymania urządzenia w pełnej sprawności w okresie gwarancji wykonane będą na koszt Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego.

- Zgłoszenia napraw realizowane będą 24h/dobę, 365 dni w roku.

- Czas reakcji serwisu „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” – w terminie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze od zgłoszenia awarii e-mailem lub telefonicznie. Za działanie wliczone do czasu reakcji uważa się również kontakt telefoniczny przedstawiciela serwisu lub działanie zdalne.

- Maksymalny czas usunięcia awarii nie wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii  dostarczony aparat zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy, jeżeli czas naprawy nie przekroczy 4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego czasu naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia przewidzianego na czas naprawy.

- Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, na piśmie w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii, o potrzebie sprowadzenia części z zagranicy.

- Maksymalny czas usunięcia awarii wymagającej sprowadzenia części z zagranicy – do 10 dni roboczych. W przypadku w którym czas usunięcia awarii przekroczy 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii dostarczony aparat zastępczy o niegorszych parametrach od zaoferowanego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dostarczenie aparatu zastępczego o niegorszych parametrach powoduje nie naliczanie kar umownych za przekroczenie czasu naprawy. jeżeli czas naprawy nie przekroczy 4 tygodni. Przekroczenie 4 tygodniowego okresu przewidzianego dla maksymalnego czasu naprawy będzie powodowało naliczenie kar umownych z upływem 4 tygodnia przewidzianego na czas naprawy.

- Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy nie może przekroczyć 3 napraw. W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych tego samego rodzaju tego samego elementu/podzespołu powodująca wymianę elementu/podzespołu na nowy przekroczy 3 naprawy, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w terminie 40 dni roboczych od dnia wystąpienia kolejnej awarii tego samego elementu/podzespołu tego samego rodzaju.

- W przypadku napraw trwających dłużej niż 5 dni roboczych – dla naprawy niewymagającej sprowadzenia części z zagranicy – lub 10 dni roboczych – dla naprawy wymagającej sprowadzenia części z zagranicy, okres gwarancji ulega przedłużeniu o odpowiedni czas naprawy. W przypadku napraw dotyczących obu rodzajów części wymienionych w zdaniu poprzednim do przedłużenia okresu gwarancji liczy się okres dłuższy.

- Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi (w formie papierowej i elektronicznej) i dowód przedmiotu umowy (paszport) w dniu dostawy, wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

- Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą przez cały okres trwania umowy jest: Katarzyna Donskow - Łysoniewska, tel.:  261 853 055, e-mail: katarzyna.d.lysoniewska@wihe.pl

- Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym przez cały okres trwania umowy jest: …………………………… tel.: …………….., e-mail ……………………

- Zmiana osób, o których mowa w ust. 17 i 18 lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o powyższych zmianach pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 4

PODWYKONAWSTWO

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części działań realizowanych w ramach umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie oraz firmom podwykonawców określonym w Ofercie.

- Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

4.	W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 6 ust. 8 pkt 5) niezależnie od prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż wskazane w Ofercie.

5.	Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.	Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

7.	Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

§ 5

PERSONEL WYKONAWCY

      - Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego wykonania umowy.

      - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad wykonaniem zamówienia określonego w umowie.

      - Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.

§ 6

KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu o którym mowa w §3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia – kara umowna naliczona będzie do 40 dnia opóźnienia po upływie 40 dnia umowę uznaje się za niewykonaną, a zamawiającemu naliczona zostanie kara umowna za niewykonanie umowy w wysokości określonej w pkt 4; *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2;.

- za opóźnienie w usunięciu wad zgłoszonych w okresie gwarancji w stosunku do terminów określonych § 3 ust. 11 lub § 3 ust. 13 lub przekroczenia terminu określonego § 3 ust. 14, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 11 i 13 *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.;

- za odstąpienie od umowy (a w zakresie, w jakim umowa jest umową o świadczenie usług - w przypadku jej wypowiedzenia) przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3 *Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.;

- w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż określone w umowie - w wysokości 500 zł każdorazowo.

- Kary umowne mogą podlegać łączeniu.

- Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy po uprzednim wezwaniu i upływie terminu, o którym mowa w ust. 4 lub przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

- Kary będą płatne w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar umownych nastąpi na rachunek bankowy Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- W razie opóźnienia w dostawie zamówienia w stopniu uznanym przez Zamawiającego za zagrażający wykonywaniu przez Zamawiającego jego celów statutowych, Zamawiający jest uprawniony do nabycia niedostarczonego towaru u innego dostawcy oraz obciążenia Wykonawcy ewentualną różnicą w kosztach nabycia tego towaru u innego dostawcy. Skorzystanie przez Zamawiającego z powyższego uprawnienia nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Za zamówienie wykonywane przez podmiot trzeci nie przysługuje Wykonawcy jakiekolwiek wynagrodzenie. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, które Wykonawca pokryje w pełnej wysokości. W tym celu Zamawiający przedstawi Wykonawcy pisemnie informacje o zamówieniu wykonanym przez podmiot trzeci oraz szczegółowy koszt wykonania. Zapłata przez Wykonawcę kosztów wykonania zamówienia przez podmiot trzeci nastąpi w terminie 14 dni od dnia przedstawienia informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy w całości lub w części (a w zakresie, w jakim umowa jest umowa o świadczenie usług – wypowiedzieć ją), gdy:

- Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu lub nie usunie uchybień, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie można go usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie – wówczas termin 30 dniowy liczy się od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie;

- jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności lub utracił uprawnienia do wykonywania działalności objętej umową – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli wystąpi jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) -22) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 uPzp – w terminie do 30 dni od dnia kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §6 ust. 1 przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3*Jeżeli umowa zawierana jest z Wykonawcą, który złożył ofertę, której wybór prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, kara umowna naliczana jest od wartości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2.; – w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia przez karę umowną 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 3;

- jeżeli Wykonawca rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji umowy, mimo wezwania przez Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu – w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;

- jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji umowy albo oświadczenie niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – w terminie 30 dni od dnia w którym Zamawiający powziął informację o przyczynie uzasadniającej odstąpienie;

- Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu nastąpi w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany w nagłówku umowy.

- Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.

§ 7

ZMIANY UMOWY

- Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej z zastrzeżeniem § 3 ust. 19.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadkach, zakresie i na warunkach określonych poniżej.

- Przewiduje się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż o 30 dni:

- gdy dochowanie terminu jest niemożliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania zamówienia;

- w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć;

- Możliwa jest zmiana umowy:

  - w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę lub producenta nowego produktu, pod warunkiem, że nowy produkt odpowiada produktowi będącemu przedmiotem zamówienia i gwarantuje Zamawiającemu osiągnięcie wszystkich celów założonych w umowie, a łączna zmiana kosztów wynikająca z wprowadzenia nowego produktu nie przekroczy kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przedstawionego w jego ofercie;

  - w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa, powodujących konieczność dokonania zmian w umowie;

  - w innych przypadkach niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, a niepozwalających na realizację umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia;

  - zmiany zakresu przedmiotu zamówienia powierzonego podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy;

  - siły wyższej;

  - wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony

- w opisanych przypadkach zmianie (w tym ograniczeniu) ulec może odpowiednio, cena umowy brutto (w przypadku zmiany przepisów), termin wykonania przedmiotu zamówienia (ustania przypadku niezależnego od Zamawiającego i Wykonawcy), sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8

KLAUZULA POUFNOŚCI

  - Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”.

2.	Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji:

1)	dostępnych publicznie;

2)	otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;

3)	które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;

4)	w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

3.	W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do:

- dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;

- niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.

      - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.

      - W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.

      - Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne.

      - Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.

§ 9

SIŁA WYŻSZA

- Żadna ze Stron umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani im zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację umowy w szczególności: zamieszki, rozruchy, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna, strajki uniemożliwiające w bezpośredni sposób realizację przedmiotu umowy, kataklizm, klęska żywiołowa.

- W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

- Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu wykonanych usług, z uwzględnieniem zapisów ust. 5.

- Okres występowania następstw Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji usług określonych w umowie.

- W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu podlega jedynie faktycznie zrealizowana część przedmiotu umowy. Wykaz w jakim zakresie zrealizowano zadanie, zamieszczony zostanie w protokole przygotowanym w kształcie i w terminie ustalonym w porozumieniu Stron.

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2.	W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poza. 1986 ze zm.).

3.	Sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy w przypadku braku porozumienia rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.

4.	Nieważność któregokolwiek zapisu Umowy nie powoduje nieważności całej Umowy.

5.	Wysłanie pisma na adres Strony umowy, w przypadku jego niepodjęcia, wywołuje skutek doręczenia z dniem powtórnej awizacji.

6. Strony zgodnie oświadczają, że posiadają zgody osób określonych w § 3 ust. 17 i 18 na wykorzystanie i dalsze czynności dotyczące ich danych osobowych wskazanych wyżej. Dane osobowe określone umową powierzane są pomiędzy stronami przez okres obowiązywania umowy i gwarancji. Do danych osobowych zastosowanie mają m.in. przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egz. 1 - Dział Głównego Księgowego

Egz. 2 - Wykonawca

Załączniki:

Załącznik nr 1– Oferta Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu odbioru ostatecznego

Załacznik nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

## ZAMAWIAJĄCY                                                                                  WYKONAWCA

...........................................						…………………………

Numer sprawy: 04/PN/D/SPP/SPUB/18

Załacznik nr 2 do umowy nr ……………………

PROTOKÓŁ ODBIORU OSTATECZNEGO

data odbioru ...........................................

| DOSTAWCA: | ODBIORCA: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

Przedmiot dostawy i odbioru realizowany w ramach umowy nr .............................. z dnia ..............................

| Lp. | Nazwa towaru | Typ / Model | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość netto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Gwarancja ……………….. miesięcy od daty odbioru ostatecznego.

Kompletność dostawy TAK/NIE 1

Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE 1

Dostarczona instrukcja obsługi TAK/NIE 1

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….

Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Personel Zamawiającego przeszkolony w ramach 5-cio dniowego szkolenia podstawowego z obsługi przedmiotu dostawy:

Data przeprowadzenia szkolenia …………………………………………………………………

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Osoby przeszkolone w ramach 5-cio dniowego szkolenia dodatkowego z obsługi przedmiotu dostawy:

Data przeprowadzenia szkolenia …………………………………………………………………

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egz. dla każdej ze Stron

| ………………………………………. Przedstawiciel WYKONAWCY (pieczątka, podpis) |  | …………………………………………… Przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO- bezpośredni użytkownik (pieczątka,podpis) |
| --- | --- | --- |

Niepotrzebne skreślić

# Numer sprawy 04/PN/D/SPP/SPUB/18

# Załącznik nr 3 do umowy nr ……………

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: www.wihe.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego jest Pan Waldemar Giel, adres e-mail: wgiel@wihe.waw.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 04/PN/D/SPP/SPUB/18, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych  osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO’

- posiada Pani/Pan:

-  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

-  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

9)    nie przysługuje Pani/Panu:

-  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

-  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

-  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

# Footnotes

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Zaznaczyć właściwe.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zgodnie z ofertą Wykonawcy.

# Text boxes

x 60 pkt.

C =

G =

x 20 pkt

W sprawach nienormowanych niniejszą SIWZ ma zastosowanie

Ustawa: „Prawo Zamówień Publicznych” oraz Kodeks Cywilny

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

pieczęć Wykonawcy