Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

Warszawa, dnia ….04.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem

dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

- Zamawiający:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Telefon: 261 853 101

Faks: 261 853 133

e-mail:wihie@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: www.wihe.pl

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii  WIHiE w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości  kwoty 30 000 euro.

Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż Termocyklera z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii  WIHiE w Warszawie, o wymaganiach i w ilościach szczegółowo określonych w Arkuszu informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia).

- Termin realizacji zamówienia: do 60 dni  od daty podpisania umowy.

- Termin ważności oferty: nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.

- Termin gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy.

- Termin płatności: do 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury, z załączonym protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

- Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.

Na ofertę składają się:

  - Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)

  - Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Arkusz obliczenia ceny (stanowiący załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia)

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty – oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

7.4.Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej

podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów

prawa lub dokumentów załączonych do oferty(odpis z rejestru) – oryginał lub kopia

potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

8.   Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Anna Borecka, tel. 261 853 055, e-mail: aborecka@wihe.waw.pl

9.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

„Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii. WIHiE w Warszawie - Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18”.

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczętowane pieczątką firmową (adresową) Wykonawcy.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: 07.05.2018 r. godz. 09:00.

11. Sposób składania ofert:

- Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;

- pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;

- drogą elektroniczną, na adres: aferski@wihe.waw.pl; w (PDF).

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

„Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie, Spr. nr: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18”.

12. Opis sposobu obliczenia ceny:

Na cenę brutto podaną w Arkuszu  informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej (pkt. 13) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym koszty: transportu, wniesienia - II piętro, montażu, przeszkolenia bezpośredniego użytkownika, serwisu, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

13. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – ceną brutto oferty podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %) oraz udzieloną gwarancją (waga 20%).

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborcze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie zaproszony do siedziby Zamawiającego, celem podpisania umowy (której projekt stanowi zał. nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.wihe.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania

przyczyny.

15.Projekt umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Integralną część Zaproszenia do złożenia oferty cenowej stanowią następujące załączniki:

- Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

1a. Arkusz Obliczenia ceny

- Projekt umowy

Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

……………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

# Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej

Oferta na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego  z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

| Lp. | Informacje ogólne | Parametr (wartość) wymagany/a | Parametr (wartość) Oferowany/a (Wypełnia Wykonawca) Tak/Tak-podać/ Nie* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 30 dni , licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| II | OFERTA CENOWA |
| 13 | Cena ofertowa brutto w zł | Tak-podać z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej | ……………………… zł |
|  |  |  | Słownie: ………………………………….. ……………………..…………… |
| III | OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA |
| A | WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE |
| 14 | Parametry urządzenia: Podjednostka centralna z panelem sterowania oraz podjednostka dodatkowa (bez panela sterowania). Sterowanie z jednego głównego panelu umieszczonego na podjednostce centralnej | Tak - podać |  |
| 15 | Możliwość zaprogramowania kompletnie niezależnych reakcji na każdym z bloków | Tak- podać |  |
| 16 | Szczegółowe parametry każdej podjednostki/bloku Uniwersalny aluminiowy termoblok | Tak- podać |  |
| 17 | Możliwość korzystania z pasków, pojedynczych probówek (o pojemności 0,2 ml oraz 0,5 ml) lub płytek (skirted, semi-skirted, unskirted) (bez konieczności stosowania ramek) | Tak- podać |  |
| 18 | Pojemność bloku minimum 96 probówek o pojemności 0,2 ml lub 71 probówek 0,5 ml | Tak - podać |  |
| 19 | Zakres termostatowania (bloku) min. od 4 do 99 °C | Tak - podać |  |
| 20 | Pokrywa z automatyczną regulacją dociskania probówki z tą samą siłą niezależnie od ich pojemności (0,1ml, 0,2ml, 0,5 ml) bez potrzeby dodatkowej regulacji – technologia FlexLid | Tak- podać |  |
| 21 | Temperatura pokrywy w zakresie: min. 37–110 °C; zapewniająca ochronę termiczną próbek | Tak - podać |  |
| 22 | Dokładność temperatury nie gorsza niż ±0.2 °C; | Tak- podać |  |
| 23 | Prędkość podgrzewania min. 3 °C/s; | Tak- podać |  |
| 24 | Prędkość schładzania min. 2 °C/s; | Tak- podać |  |
| 25 | Możliwość podłączenia instrumentu do lokalnej sieci internetowej | Tak |  |
| 26 | Możliwość przesyłania statusów i informacji o zakończonej pracy w formie e-mail | Tak |  |
| 27 | Funkcja Stand-by, zmniejszająca zużycie energii | Tak- podać |  |
| 28 | Posiada następujące tryby pracy: Fast, Standard, Safe; aby chronić czułe temperaturowo próby | Tak- podać |  |
| 29 | Dostępna technologia grzewcza bloku: elementy Peltier, Triple Circuit Technology | Tak |  |
| 30 | Homogeniczność rozkładu temperatur bloku nie gorsza niż: 20–72 °C: ±0.3 °C, 90 °C: ±0.4 °C | Tak |  |
| 31 | Urządzenie wyposażone, w co najmniej 2 porty USB na podjednostce centralnej | Tak - podać |  |
| 32 | Wymiary urządzenia: max. 25 x 42 x 33 cm (S x G x W) | Tak- podać |  |
| 33 | Waga całkowita: max. 11 kg | Tak- podać |  |
| 34 | Zużycie energii nie większe niż 700W | Tak- podać |  |
| 35 | Łatwy transfer programów z instrumentu na PC | Tak- podać |  |
| 36 | Możliwość zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem poprzez kod PIN, tworzenie nowych użytkowników z ograniczonymi prawami. | Tak |  |
| 37 | Maksymalna głośność nie większa niż 40 dB(A) | Tak- podać |  |
| 38 | Możliwość zapisania co najmniej 700 programów | Tak- podać |  |
| 39 | Możliwość utworzenia na urządzeniu harmonogramu prac | Tak |  |
| 40 | Możliwość zapisania plików log z przebiegu danej reakcji. Pozwala nam sprawdzić czy proces przebiegał bez zakłóceń | Tak |  |
| 41 | Funkcja auto przywracania systemu w razie spadków napięcia | Tak |  |
| 42 | Dwa bloki z funkcją gradientu: rozłożony na 12 kolumn bloku. Rozpiętość gradientu: min. 1–20 °C | Tak |  |
| 43 | Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski | Tak |  |
| B | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 44 | Termin realizacji zamówienia do 60 dni od daty podpisania umowy | Tak – podać w dniach |  |
| 45 | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru. | Tak – podać w miesiącach |  |
| 46 | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne | Tak |  |

UWAGA!

* Tak-podać – należy podać oferowane parametry/wartości

Tak/ Nie – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

……………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego                                                                                                                                                                                      przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

Arkusz obliczenia ceny

na dostawę i montaż Termocyklera dwusegmentowego  z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie

| Lp. | Przedmiot oferty | Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać) | Typ/model (podać) | Producent (podać) | Nr. kat. producenta (podać) | Ilość (podać) | J.m. (podać) | Cena jedn. netto [zł] (podać) | Wartość netto [zł] (podać) 7x9 | Stawka VAT [%] (podać) | Kwota VAT [zł] (podać) | Wartość Brutto [zł] (podać) 10+12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Dostawa i montaż Termocyklera dwusegmentowego z gradientem dla Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE w Warszawie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

*Uwaga:

Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)

……………………….... dnia …………………………..

………………………………………………..

data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

UMOWA  DOSTAWY Nr ………………………

zawarta w dniu  …………………………w Warszawie pomiędzy:

Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547, NIP 527 020 62 63, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

…………………………………

Zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………… z siedzibą w …………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………

zwaną dalej  „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa towaru jaka pojawi się fakturze | Typ/ model | Producent | Nr. kat. | Ilość | J.m | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Kwota VAT [zł] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  |  |

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w Arkuszu informacji  cenowo – techniczno - eksploatacyjnej stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………….. którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zapytaniu ofertowym z dnia …………., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1  kwotę brutto w wysokości  ……………. zł (słownie: …………………………..).

- Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z podatkiem VAT;

- wartości związane transportem i wniesieniem do miejsca użytkowania (Samodzielna Pracownia Parazytologii WIHiE w Warszawie, Budynek nr 42 II piętro).

- wartości związane z montażem uruchomieniem i bezpłatnym serwisem;

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

§ 3

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie do dnia …………...

- Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do Samodzielnej Pracowni Parazytologii WIHiE przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie (Budynek nr 42 II piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.

- Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;
      - certyfikaty CE;

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – Anna Borecka tel.261  853 055, e-mail: aborecka@wihe.waw.pl  dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

§ 4

- Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 30 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.

- Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w  § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

§ 5

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż  30 dni od daty  dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty  dostawy,  o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

§ 6

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ………… miesięcy licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego”  przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.

- Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

§ 7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

§ 8

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron

- Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Zamawiający							Wykonawca

Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………….

Znak sprawy: 11/PON30/D/SPP/SPUB/18

# WZÓR

# PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

data odbioru …………………………………..

| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |
| --- | --- |
| Firma: | Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii |
| ul. | ul. Kozielska 4 |
| Kod, Miejscowość | 01-163 Warszawa |
| NIP | NIP 527-020-62-63 |

# Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr …………………………..z dnia ……………………..

| Lp. | Nazwa towaru | Typ | Producent | Nr seryjny (fabryczny) | Nr kat. | Rok prod. | Ilość | Wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.

Kompletność dostawy TAK / NIE1				Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

# Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis | Lp. | Imię i Nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………						…………………………………

Przedstawiciel Wykonawcy							 Przedstawiciel Zamawiającego

# 1 Niepotrzebne skreślić

# Opis kompletu (wyposażenie)

| Lp. | Nazwa | Ilość | Nr seryjny (fabryczny) |
| --- | --- | --- | --- |