Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18

Warszawa, dnia 27.08.2018 r.

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**

***Zaproszenie do złożenia oferty cenowej***

***na dostawę i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II***

***dla ODiZZB WIHiE w Puławach***

1. **Zamawiający:**

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego w Warszawie

Adres: ul. Kozielska 4; 01 - 163 Warszawa

Telefon: 261 853 101

Faks: 261 853 133

e-mail: sekretariat@wihe.waw.pl

NIP: 527-020-62-63

REGON: 010190547

Adres strony internetowej: [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl)

uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej **na dostawę i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach*,*** w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

**Do powyższego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). Podstawa prawna – art. 4 pkt. 8 ustawy.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

**Przedmiotem zamówienia jest** **dostawa i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach**, szczegółowo określonych w **Arkuszu informacji cenowo-technicznej**(stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia)**.**

1. **Termin realizacji zamówienia: do 56** dniod daty podpisania umowy
2. **Termin ważności oferty:** nie krótszy niż oferowany czas realizacji zamówienia.
3. **Udzielona gwarancja: nie mniej niż 24 miesiące** od dnia dostawy.
4. **Termin płatności**: do 14 dni od dnia dostawy.
5. **Wykaz dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą.**

**Na ofertę składają się:**

* 1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusz informacji cenowo-technicznej** *(*stanowiący *załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia*)
  2. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną **Arkusz obliczenia ceny** *(*stanowiący *załącznik nr 1a do niniejszego Zaproszenia*)

7.3.**Upoważnienie lub pełnomocnictwo** uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej

podpisania w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów

prawa lub dokumentów załączonych do oferty(odpis z rejestru) – oryginał lub kopia

potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

**8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:**

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Aleksander Michalski, tel. 261 519 812, e-mail: amichalski@wihe.pulawy.pl

**9. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Na ofertę składają się dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Zaproszenia.

Ofertę należy umieścić w kopercie oznaczonej:

***„Oferta na*** ***dostawę i montaż komory* bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach *- Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18”.***

Koperty muszą być zamknięte w sposób uniemożliwiający ich naruszenie i opieczętowane pieczątką firmową (adresową) Wykonawcy.

**10. Miejsce i termin składania ofert:**

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego

Kancelaria jawna WIHiE (bud. nr 1, pok. Nr 7)

ul. Kozielska 4

01-163 Warszawa

Termin składania ofert do: **05.09.2018 r. godz. 09:00.**

**11. Sposób składania ofert:**

1. Osobiście (Kurierem), w miejscu wskazanym w pkt. 10;
2. pocztą, na adres: Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4, 01-163 Warszawa;
3. drogą elektroniczną, na adres: [aferski@wihe.waw.pl](mailto:aferski@wihe.waw.pl); w (PDF).

W przypadku złożenia oferty w sposób podany w ppkt. 3 Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy potwierdzenia w formie pisemnej treści złożonej oferty.

Ofertę należy oznaczyć w tytule wiadomości:

***„Oferta na dostawę i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach, Spr. nr: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18”.***

**12. Opis sposobu obliczenia ceny:**

Na cenę brutto podaną w **Arkuszu informacji cenowo-technicznej** (pkt. 16) składają się wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym koszty: transportu, wniesienia -, montażu i podłączenia do instalacji w miejscu użytkowania, należny podatek VAT).

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ostatecznej ceny wybranej oferty.

**13. Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie – **ceną brutto oferty** podaną przez Wykonawcę w Arkuszu informacji cenowo-technicznej (waga 80 %)oraz **udzieloną gwarancją** (waga 20%).

**14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborcze oferty w celu**

**zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa (Projekt umowy zawiera ***Załącznik nr 2*** do niniejszego *Zaproszenia.*

**Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie podana na stronie internetowej Zamawiającego (BIP)** [**www.wihe.pl**](http://www.wihe.pl)

**Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**15.Projekt umowy:**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

Integralną część **Zaproszenia do złożenia oferty cenowej** stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz informacji cenowo-technicznej

1a. Arkusz Obliczenia ceny

1. Projekt umowy
2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18

Załącznik nr 1

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

**Arkusz informacji cenowo – technicznej**

………………………………………………………….

pieczątka firmowa Wykonawcy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Informacje ogólne** | **Parametr wymagany\*** | **Wypełnia Wykonawca** | **Wypełnia**  **Zamawiający**  **(Punktacja)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak – podać |  | X |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak – podać |  | X |
| 3 | Nr wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać jeśli dotyczy |  | X |
| 4 | NIP | Tak - podać jeśli dotyczy |  | X |
| 5 | REGON | Tak - podać jeśli dotyczy |  | X |
| 6 | Powiat | Tak – podać |  | X |
| 7 | Województwo | Tak – podać |  | X |
| 8 | tel. | Tak – podać |  | X |
| 9 | fax. | Tak – podać |  | X |
| 10 | Strona www Wykonawcy (jeżeli posiada) | podać |  | X |
| 11 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy | Tak – podać |  | X |
| 12 | adres e-mail ww. osoby | podać |  | X |
| 13 | Warunki płatności – przelew do 14 dni od dnia dostawy | Tak |  | X |
| 14 | Czas dostawy do Zamawiającego – **w ciągu maksymalnie** **56 dni**, licząc od dnia podpisania umowy. | **Tak - podać oferowany czas dostawy w dniach** |  | X |
| 15 | **Okres gwarancji – minimum 24 miesiące, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika** | **Tak - podać oferowany okres gwarancji w dniach** | ……………………… dni | **Punktacja**  **0-20** |
| **16** | **Cena ofertowa brutto** | **Tak – podać**  **z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a** | **………………………. zł** | **Punktacja**  **0-80** |
| **słownie: ……………………….. zł** |
| **17** | **OFERTA TECHNICZNA** | **Parametr wymagany** | **Potwierdzenie spełnienia parametru - wypełnia Wykonawca** | X |
| **18** | Komora bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II (EN 12469) | Tak – podać |  |  |
| **19** | Wymiary wew.: 1300 x 1645\* x 800mm (szer. x wys. x gł.) | Tak – podać |  |  |
| **20** | Wymiary zew.: 1200 x 780 x 627mm (szer. x wys. x gł.) | Tak – podać |  |  |
| **21** | Filtracja oparta na filtrach H14 HEPA | Tak – podać |  |  |
| **22** | Szyba frontowa ze szkła nieprzepuszczającego promieniowania UV, przesuwana za pomocą elektrycznego silnika, z możliwością odchylenia na sprężynach gazowych | Tak – podać |  |  |
| **23** | System uszczelnienia szyby frontowej umożliwiający fumigację | Tak – podać |  |  |
| **24** | System utrzymujący stały przepływ powietrza | Tak – podać |  |  |
| **25** | Czujnik kontrolujący ciśnienie w komorze sprężonego powietrza, który zapewnia bezpieczny przepływ powietrza przez powierzchnię blatu roboczego | Tak – podać |  |  |
| **26** | Wyświetlacz i panel sterowania zawierający: |
| Wskaźnik wydajności „PER” (Performance factor) |
| Prędkość przepływu powietrza od góry do blatu roboczego |
| Zakłócenia w pracy komory |
| Czas pracy lampy UV |
| Licznik ogólny godzin pracy |
| Zegar czasowy do załączenia komory |
| Funkcję kontroli zatrzymania komory | Tak – podać |  |  |
| **27** | Sterowanie komorą za pomocą pilota | Tak – podać |  |  |
| **28** | Demontowalne podłokietniki (2 sztuki) | Tak – podać |  |  |
| **29** | Źródło promieni UV wbudowane w ściany boczne (łącznie z obudowami ochronnymi) x 4 | Tak – podać |  |  |
| **30** | Podstawa do pracy siedzącej | Tak – podać |  |  |
| **31** | Źródła prądu: 4 gniazdka – po dwa po obu stronach komory | Tak – podać |  |  |
| **32** | Pobór mocy: 275 W | Tak – podać |  |  |
| **33** | Maksymalny pobór prądu: 7,3 A | Tak – podać |  |  |
| **34** | Wniesienie (I p.) i uruchomienie komory laminarnej w obiekcie ODiZZB WIHE ul. Lubelska 2, 24-100 Puławy | Tak – podać |  |  |
| **35** | Wykonanie testów walidacyjnych po uruchomianiu komory (EN 12469) | Tak – podać |  |  |
| **36** | Gwarancja 24 miesięczna od daty uruchomienia komory | Tak – podać |  |  |
| **37** | Zestaw 3 pipet Eppendorf Reference 2, 3-pack, jednokanałowa, zmiennopojemnościowe (1): 0,5 – 10 µL, (3) 10 – 100 µL, (3) 100 – 1.000 µL | Tak – podać |  |  |
| **38** | Wieszaki na ścianę do pipet | Tak – podać |  |  |
| **39** | Pipetor VITLAB Pipeo z ładowarką i uchwytem ściennym | Tak – podać |  |  |
| **40** | Kominek TB wraz z akcesoriami | Tak – podać |  |  |
| **41** | Drążek nośny z 10 hakami oraz zestaw 2 koszyków do powieszenia | Tak – podać |  |  |

**UWAGA ! \* Tak/ Tak podać szczegóły - należy podać oferowane parametry/ certyfikaty/zgodność z normami**

**Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego towaru, posiadane certyfikaty i atesty.**

………………………………………… ……………………..………………...

pieczątka firmowa Wykonawcy data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18

Załącznik nr 1a

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

**ARKUSZ OBLICZENIA CENY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot oferty** | **Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)** | **Producent**  **(podać)** | **Nr kat. producenta**  **(podać)** | **Ilość** | **j.m.** | **Wartość jednostkowa netto**  **[PLN]**  **(podać)** | **Stawka**  **VAT**  **[%]**  **(podać)** | **Wartość netto**  **[PLN]**  **(podać)** | **Wartość brutto**  **[PLN]**  **(podać)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Dostawa i montaż komory bezpiecznej pracy mikrobiologicznej klasy II dla ODiZZB WIHiE w Puławach** |  |  |  | **1** | **Szt.** |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | | | |  |  |

………………………………………… ……………………..………………...

pieczątka firmowa Wykonawcy data oraz podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

**Uwaga:**

**Tak obliczoną cenę (brutto) za całość zamówienia należy przenieść do pkt. 16 Arkusza informacji cenowo – technicznej.**

**Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18**

Załącznik nr 2

do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

**UMOWA DOSTAWY Nr ……………………… (projekt)**

zawarta w dniu …………………………w Warszawie pomiędzy:

**Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii** **im. gen. Karola Kaczkowskiego** z siedzibą w Warszawie przy ul. Kozielskiej 4, kod pocztowy: 01-163 Warszawa, REGON 010190547,

NIP 527 020 62 63,wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000141719, reprezentowanym przez:

………………….

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

**…………………………………………**

z siedzibą w ………….. (kod pocztowy …………….) przy ul. …………………….., posiadającą NIP: …………………. oraz REGON: ……………………………,

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą” zawarta została umowa o treści następującej:

Strony zawierają umowę mając na względzie treść art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

**§ 1**

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu nw. przedmiotu umowy zwanego dalej „Towarem”:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa towaru | JM | Ilość | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Stawka VAT  % | Wartość brutto PLN |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | **Razem:** | |  | **x** |  |

**§ 2**

1. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy, zawarty jest w *Arkuszu informacji cenowo – technicznej* stanowiącym załącznik do oferty z dnia ………………. r., którego kserokopia stanowi załącznik Nr 1do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega, aby jakość „Towaru” była zgodna z wymaganiami przez niego określonym w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej z dnia ……………… r., zaś Wykonawca dostawy zobowiązuje się taki „Towar” dostarczyć.

**§ 2**

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy określony w § 1 kwotę brutto w wysokości  **…………….. zł** (słownie: ………………….).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zawiera:

- wartość netto „Towaru”;

- wartości związane z jego odprawą celną, cłem, podatkiem akcyzowym oraz podatkiem VAT;

- wartości związane z jego transportem, wniesieniem, montażem oraz podłączeniem do instalacji w miejscu użytkowania (Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach przy ul. Lubelskiej 2);

- wartości związane z wymaganymi przez producenta „Towaru” w okresie gwarancji przeglądami i konserwacjami;

- wartości związane z przeszkoleniem bezpośredniego użytkownika.

**§ 3**

1. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi w terminie **do ……… dni** od daty podpisania niniejszej umowy.
2. Dostawa „Towaru” wymienionego w § 1 nastąpi do ………………….. Ośrodka Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych WIHiE w Puławach przy ul. Lubelskiej 2, w godzinach od 9:00 do 14:00.
3. Przekazanie „Towaru” wymienionego w § 1 w miejscu wskazanym w pkt. 2 nastąpi na podstawie „Protokołu zdawczo-odbiorczego” sporządzonego przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej umowy - w 2 egz.
4. Wraz z „Towarem” wymienionym w § 1 Wykonawca dostarczy:

- stosowne dokumenty gwarancyjne;  
 - certyfikaty CE; atesty itp.

- protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w pkt. 3.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – p. …………….. tel. ………………., dokładnego terminu dostawy ”Towaru” wymienionego w § 1.

**§ 4**

1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana przelewem do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia do Zamawiającegopoprawnie wystawionej faktury, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się dzień w którym obciążono rachunek Zamawiającego.
2. Faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 3 pkt. 3 przez przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy.

**§ 5**

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzonego na piśmie nienależytego wykonania umowy (między innymi, dostarczenia uszkodzonego lub niezgodnego z przedstawioną ofertą „Towaru”) - w wysokości 0,2% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru lub nienależytego wykonania umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt. 1. W takim przypadku po przekroczeniu terminu 30 dni od daty dostawy, o której mowa w § 3 pkt.1 Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy;

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w § 2 pkt.1.

**§ 6**

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres **…. miesięcy** licząc od dnia podpisania ” Protokołu zdawczo-odbiorczego” przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady „Towaru” wymienionego w § 1 strony ograniczają w ten sposób, że Wykonawca w stosunku do „Towaru”, który okaże się wadliwy w okresie rękojmi dokona niezwłocznie wymiany na „Towar” wolny od wad lub niezwłocznie usunie wady „Towaru”.
3. Usługi serwisowe świadczyć będzie Wykonawca lub autoryzowany serwis Producenta.

**§ 7**

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Zamawiającego.

**§ 8**

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 9**

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron
2. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Nr 1 – Kserokopia Arkusza informacji cenowo – techniczno-eksploatacyjnej

Nr 2 – Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego.

Nr 3 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

**Zamawiający Wykonawca**

Załącznik nr 2 do umowy nr ………………

**Sprawa nr: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18**

**PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY**

data odbioru …………… r.

|  |  |
| --- | --- |
| **WYKONAWCA:** | **ZAMAWIAJĄCY:** |
| Firma: ……………….. | **Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii** |
| ul. ……………… | **ul. Kozielska 4** |
| Kod ……………….. | **01-163 Warszawa** |
| NIP …………………. | **NIP 527-020-62-63** |

Przedmiot dostawy i odbioru w ramach umowy nr ……………. z dnia ………………….. r.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Producent** | **Nr kat.** | **Ilość** | **Wartość**  **brutto (PLN)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Gwarancja ………………………… miesięcy od daty odbioru.**

Kompletność dostawy TAK / NIE1 Prawidłowość uruchomienia TAK/NIE1

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Osoby przeszkolone w obsłudze przedmiotu dostawy ze strony Zamawiającego:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko** | **Podpis** | **Lp.** | **Imię i Nazwisko** | **Podpis** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Niniejszy dokument sporządzono w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………… ………………………………...

Przedstawiciel Wykonawcy Przedstawiciel Zamawiającego

1 Niepotrzebne skreślić

Znak sprawy: 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18 **Załącznik nr 3** do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie, 01-163 Warszawa, adres strony internetowej: [www.wihe.pl](http://www.wihe.pl);
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego jest Pan Waldemar Giel, adres e-mail: [wgiel@wihe.waw.pl](mailto:wgiel@wihe.waw.pl);
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 21/PON30/D/ODiZZB/OPUS13/18, prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO’
8. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1 ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.

18 ust. 2 RODO2;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza

przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.