**Spr. nr 12/PON30/U/SPGiBM/SPUB/19 Załącznik nr 1**

……………………………………………………….

 pieczątka firmowa Wykonawcy

**Arkusz informacji cenowo-techniczno-eksploatacyjnej**

**Oferta na Upgrade oprogramowania na spektrometrze masowym MassArray Analyzer 4, z wersji Windows XP do wersji Windows 10, wraz z transferem danych**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Informacje ogólne** | **Parametr (wartość) wymagany/a** | **Parametr****(wartość)****Oferowany/a****(Wypełnia Wykonawca)****Tak/Tak-podać/ Nie\*** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I** | **INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE WYKONAWCY** |
| 1 | Pełna nazwa Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 2 | Dokładny adres Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 3 | Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy | Tak - podać |  |
| 4 | NIP | Tak - podać |  |
| 5 | REGON | Tak - podać |  |
| 6 | Tel. | Tak - podać |  |
| 7 | Fax | Tak - podać |  |
| 8 | Strona www. Wykonawcy (o ile posiada) | Tak - podać |  |
| 9 | Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym po stronie Wykonawcy (tel., fax) | Tak - podać |  |
| 10 | Adres e-mail ww. osoby | Tak - podać |  |
| 11 | Osoba uprawniona/upoważniona do podpisania umowy | Tak - podać |  |
| 12 | Warunki płatności – 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury z załączonym i podpisanym przez Zamawiającego Protokołem zdawczo-odbiorczym | Tak |  |
| **II** | **OFERTA CENOWA** |
| **13** | **Cena ofertowa brutto w zł** | **Tak-podać** **z uwzględnieniem wypełnionego załącznika nr 1a (Arkusz obliczenia ceny) do Zaproszenia do złożenia oferty cenowej** | **……………………… zł** |
| **Słownie:** **…………………………………..****……………………..……………** |
| **III** | **OFERTA TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNA** |
| **A** | **WYMAGANIA OGÓLNE I TECHNICZNE** |
| 14. | Modyfikacja przedniej i tylnej obudowy platformy MassArray w celu dostosowania komputera z oprogramowaniem Typer i 64-bitowym systemem operacyjnym Windows 10 | Tak  |  |
| 15. | Wymiana komputera będącego integralną częścią spektrometru mas o numerze seryjnym PX12120226 na komputer:- z obudową Mini-ITX- z zasilaczem ATX 150 W- procesorem CORE 3,4 G 8M 1151P 4 CORE I7-6700- pamięć RAM: Advantech 8G SO-DDR4-2400 260Pin 1GX8 1.2 V- dysk twardy: SG 2.5” 2TB 5KRPM 7MM SATAIII 128 MB Cache- karta FireWire na złączu Rosewill RC-504-PCI | Tak-podać |  |
| 16. | Wymiana systemu chłodzenia jednostki sterującej oraz złącza przewodu przeciwpożarowego | Tak |  |
| 17. | Zestaw testów funkcjonalnych platformy MassArray oraz oprogramowania Typer na nowej licencji z nowym komputerem z fabrycznie załadowanym systemem Windows 10 i oprogramowaniem RT-Workstation v4.0 | Tak |  |
| 18. | Wykonanie migracji danych | Tak  |  |
| 19.  | Zapewnienie stałych aktualizacji w wsparcie Microsoft oraz ulepszone funkcje bezpieczeństwa oferujące zaawansowane funkcje odporności na złośliwe oprogramowanie | Tak |  |
| 20.  | Wykonanie Upgrade przez inżyniera serwisu Agena Bioscience /Kawaska Sp z o.o. przy pomocy części wchodzących w skład zestawu Upgrade Service Kit o numerze 181500. | Tak  |  |
| **B** | **WYMAGANIA DODATKOWE** |
| 21. | Termin realizacji zamówienia do 40 dniod daty podpisania umowy | **Tak – podać w dniach** |  |
| 22. | Gwarancja i bezpłatny serwis gwarancyjny na co najmniej 24 miesięcy od daty wykonania usługi potwierdzonej protokołem odbioru. | **Tak – podać w miesiącach** |  |
| 23. | Wraz ze sprzętem zostaną dostarczone stosowne certyfikaty oraz dokumenty gwarancyjne |  **Tak** |  |

**UWAGA!**

**\* Tak-podać –** należy podać oferowane parametry/wartości

 **Ta**k/ **Nie** – należy wpisać Tak lub Nie

……………………….... dnia ………………………

 ……………………………………………..

 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną

**Spr. nr 12/PON30/D/SPGiBM/SPUB/19**

**Załącznik nr 1a**

………………………………………………………….

 pieczątka firmowa Wykonawcy

**Arkusz obliczenia ceny**

**Oferta na Upgrade oprogramowania na spektrometrze masowym MassArray Analyzer 4, z wersji Windows XP do wersji Windows 10, wraz z transferem danych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot oferty** | **Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)** | **Typ/model****(podać)** | **Producent****(podać)** | **Nr. kat. producenta****(podać)** | **Ilość****(podać)** | **J.m.****(podać)** | **Cena jedn. netto****[zł]****(podać)** | **Wartość****netto****[zł]****(podać)****7x9** | **Stawka****VAT****[%]****(podać)** | **Kwota****VAT****[zł]****(podać)** | **Wartość****Brutto****[zł]****(podać)****10+12** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **1** | **Upgrade oprogramowania na spektrometrze masowym MassArray Analyzer 4, z wersji Windows XP do wersji Windows 10 wraz z transferem danych**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **X** |  |  |

**\*Uwaga:**

**Tak obliczoną cenę ofertową brutto należy przenieść do Arkusza informacji cenowo-techniczo-eksploatacyjnej (pkt.13)**

……………………….... dnia …………………………

………………………………………………..

 Podpis Wykonawcy, albo upoważnionego

 przedstawiciela Wykonawcy z pieczątką imienną