**Sprawa nr: 14/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20**

**Załącznik nr 1**

**WYKAZ ASORTYMENTOWO-CENOWY**

**Dostawa panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej, podłoża hodowlanego oraz odczynników do testów immunoenzymatycznych dla SPP WIHE w Warszawie – Spr. nr 14/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20**

……………………………………..…………

*(pieczęć adresowa wykonawcy z nr tel./faksu)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu/towaru** | **Nazwa handlowa asortymentu/towaru oferowanego** **jaka pojawi się na fakturze** | **Ilość** | **JM** | **Cena jedn.**  **Netto**  **[w zł]** | **Kwota**  **Netto**  **[w zł]** | **Stawka**  **VAT**  **[w %]** | **Kwota**  **VAT**  **[w zł]** | **Kwota**  **Brutto**  **[w zł]** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD8a  (klon RPA-T8), znakowane APC-eFluor® 780 lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, i 0.2% BSA. Posiadające ponad 15 niezależnych referencji |  | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| **2.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD279 (klon MIH4), znakowane FITC lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające przynajmniej 15 niezależnych referencji |  | 2 | szt |  |  |  |  |  |
| **3.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD279 (klon MIH4), znakowane PE lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające przynajmniej 15 niezależnych referencji. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| **4.** | Barwnik trwałej żywotności eFluor ™ 455UV, wzbudzany przez linię lasera UV (~350/375nm), z emisją szczytową 455nm, którą można wykryć za pomocą filtra pasmowego 450/50, lub odpowiednim.  Barwnik żywotności, który można stosować do nieodwracalnego znakowania martwych komórek przed kriokonserwacją, utrwalaniem i/lub procedurami permeabilizacji; umożliwia wykluczenie martwych komórek z analizy, gdy badane są cele wewnątrzkomórkowe; do oznaczania komórek wszystkich gatunków. Konfekcjonowany na 500 testów. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| **5.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD14 (klon 61D3), znakowane Alexa Fluor 700 lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające przynajmniej 20 niezależnych referencji. |  | 3 | szt |  |  |  |  |  |
| **6.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD16 (klon eBioCB16), znakowane Alexa Fluor 700 lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające przynajmniej 4 niezależne referencje. |  | 3 | szt |  |  |  |  |  |
| **7.** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD19 (klon HIB19), znakowane Alexa Fluor 700 lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające ponad 10 niezależnych referencji. |  | 3 | szt |  |  |  |  |  |
| **8,** | Monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko ludzkiemu białku CD152 (klon 14D3), znakowane PE lub odpowiednim. Przeznaczony do cytometrii przepływowej. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu na 100 reakcji. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2, z 0.1% żelatyną i 0.2% BSA. Posiadające przynajmniej 12 niezależnych referencji. |  | 3 | szt |  |  |  |  |  |
| **9.** | Medium do hodowli komórek ssaczych DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) high glucose, GlutaMAX™ Supplement, pyruvate Zawartość endotoksyn nie powinna przekraczać 1 EU/ml. Produkt konfekcjonowany w opakowaniu o objętości 500ml, w opakowaniu zbiorczym zawierającym 10 butelek.. Produkt sprawdzony pod względem sterylności, przydatności dla kultur komórkowych, a działanie potwierdzone publikacjami naukowymi. |  | 10 | szt |  |  |  |  |  |
| **10.** | Przeciwciało II rzędowe, mysie, anty szczurze IgG (L+L) poliklonalne, skoniugowane z FITC lub odpowiednim, 500 ug,, do zastosowania w immunohistochemii. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2. Posiadające przynajmniej 3 niezależne referencje. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| **11.** | Przeciwciało I rzędowe, szczurze, anty mysie MCPT-1 (mMCP-1) monoklonalne (klon:RF6.1), nieskoniugowane,100 ug, do zastosowania w immunohistochemii. Produkt zawiera 0.09% azydku sodu i zawieszony w buforze zawierającym PBS, pH 7.2. Posiadające przynajmniej 2 niezależne referencje. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| **12.** | Zestaw odczynników do biotynylacji przeciwciał i białek, na 8 reakcji po 1 mg, 0.05-03 mg przeciwciał na reakcję; kolumny odsalające 7K MWCO. Związek biotynylujący: ester NHS. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | **X** |  | **X** |  |  |

**UWAGA:**

**Wszystkie przeciwciała muszą być kompatybilne z cytometrem przepływowym CytoFlex LX firmy Beckman Coulter.**

**Wszystkie bufory muszą być referencyjnie dedykowane do stosowania z przeciwciałami monoklonalnymi wymienionymi w *załączniku nr 1- Wykaz asortymentowo-cenowy*.**

**Termin ważności/gwarancji jakości asortymentu/towaru min. 12 miesięcy od dnia dostawy.**

………………………………………….. ………………………………………

Miejscowość data

podpis osoby /osób/ uprawnionych\*

\*podpis osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych lub na podstawie upoważnienia osób uprawnionych do reprezentacji zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach rejestrowych

Spr. nr 14/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20

**Załącznik nr 2**

***FORMULARZ OFERTY***

………………………………………..

Pieczęć Wykonawcy

**Wykonawca……………………**

**ul…………………………………**

**kod…………………miejscowość…………………….**

**NIP: …………………**

**REGON: ……………..**

**tel. …………………; e-mail ……………**

**Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii   
ul. Kozielska 4;**

**01-163 Warszawa**

W nawiązaniu do przesłanego *Zaproszenia do złożenia oferty cenowej* na **dostawę panelu ludzkich przeciwciał monoklonalnych przeznaczonych do cytometrii przepływowej, podłoża hodowlanego oraz odczynników do testów immunoenzymatycznych dla SPP WIHE w Warszawie – Spr. nr 14/PBENiR/D/SPP/TEAM-TECH/20**

**1.** Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wypełnionym *Wykazem*

*asortymentowo – cenowym* za cenę:

cenę netto: …………………………………….…… zł.

(słownie: ……………………………..…………..…zł).

**cenę brutto: ………………….……………………. zł.**

**(słownie: …………………………………………... zł),**

**Deklaruję/my ponadto:**

**Termin dostawy** **do** **………. dni roboczych od dnia podpisania umowy**.

Minimalny termin ważności/gwarancji jakości asortymentu/towaru w dniu dostawy: **…………… miesięcy.**

Pokrycie kosztów dostawy.

2. Oświadczam/my, że:

a) zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;

b) zapoznałem/liśmy się z projektem umowy i nie wnoszę/simy do niego uwag;

c) związani jesteśmy ofertą przez 30 dni;

d) jestem/śmy czynnym płatnikiem podatku VAT;

e) osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:

…………………………………………tel. kontaktowy………………….., e-mail: ………………

f) osobą/bami\* uprawnioną/nymi\* do podpisania umowy jest/są\* ……………………….

/imię i nazwisko – stanowisko/

3. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1 . Wykaz asortymentowo-cenowy

2. …………………………………

\*) niepotrzebne skreślić

……………………………… dn. ………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*podpisy i pieczęcie osób upoważnionych*

*do reprezentowania Wykonawcy*